**TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU**

(Mal Alımı ihaleleri için)

**Sözleşme başlığı :** ORTAŞAR İLKOKULUNA ALINACAK MAL ALIMI

1. Genel Tanım : 10000 OKUL PROJESİ KAPSAMINDA OKULLARA YAPILACAK MAL ALIMI

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| **A** | **B** | **B** | **C** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **İhtiyaç** | **Teknik Özellikler** | **Miktar** |
| **1** | DOLAP | YANGIN DOLABI TAM DOLU | 1 |
| **2** | ALARM SETİ | YANGIN ALARM SİSTEMİ | 1 |
| **3** | PENCERE KOLU | PVC | 20 |
| **4** | FİTİLİ | PİMAPEN PENCERE | 100 |
| **5** | KAPI | AHŞAP 90X210 | 1 |
| **6** | KAPI KOLU | ÇELİK | 5 |
| **7** | MUSLUK | TUVALET MUSLUĞU | 10 |
| **8** | PROJEKSİYON | 2000 W | 3 |
| **9** | PROJEKSİYON SENSÖRÜ | ZAMAN AYARLI | 3 |
| **10** | KABLO | 2X1,5 TTR KABLO | 20 |
| **11** | LED PANEL | 60X60XSIVA ÜSTÜ | 9 |
| **12** | AMPUL | 10 W LED AMPUL | 25 |
| **13** | GÜÇ KAYNAĞI | 1 KWA ONLİNE GÜÇ KAYNAĞI | 1 |
| **14** | ELEKTRİK PRİZİ | STANDART | 12 |
| **15** | ELEKTRİK DÜĞMESİ | İKİLİ | 12 |
| **16** | 3 LÜ PRİZ | 3 METRE | 10 |
| **17** | ŞALTER | 63 AMPER | 10 |

1. İSTENİLEN MALZEMELER MONTAJ DÂHİL OLACAKTIR.

2 1. KALİTE VE TSE UYGUN OLACAKTIR.

3. MONTAJ YÜKLENİCİYE AİTTİR

4. 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

5. TEKLİFLER ELDEN TESLİM EDİLECEKTİR.

Ali AYDIN

Şube Müdürü