**MUHTELİF KÖY OKULLARININ ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**KARASUNGUR İLKOKULU ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. 10 (On) adet güvenlik kamerası(IP) yapılacaktır.
2. 3 (Üç) kamera SWİTCH alımı yapılacaktır.
3. Bozuk olan 50 adet alüminyum pencere kollarının yenisiyle değiştirilecektir.
4. Bozuk olan 40 adet kapı kollarının (35 mm-40mm olmalıdır) yenisiyle değiştirilecektir.
5. Kırık olan 15 metrekare sınıf camlarının değimi yapılacaktır. Camlar çift cam uygulamasına uygun olup en az 8 mm kalınlığında olmalıdır.

**ÇÖMÇELİ İLKOKULU ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Çatıda bulunan 80\*50 ebadında bacaların tamiri yapılacak mevcut sızıntıyı önleyecek.
2. 3 (üç) adet wc muslukların değişimi yapılacak.

**ZİYA GÖKALP İLKOKULU ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Bir adet 225\*150 ebadında camın yenilenmesi. Camlar çift cam uygulamasına uygun olup en az 8 mm kalınlığında olmalıdır.

**GENEL HUSUSLAR**

1. Bu şartnamede belirtilen kısımlarda okullar bazında yapılacak değişimlerde (kapı kolu, pencere kolu, pencere fitilleri, çatı bacası vb.) sayı ne veya adet ne olursa olsun yüklenici tarafından değiştirecek olup herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
2. Onarım yapılacak okullarımızda yüklenici bu şartnamede belirtilen eksiklikleri eksiksiz olarak tamamlayacaktır. Onarımı biten okullarımızın işlerin bittiğine dair tutanak ve üst yazı ile belgelendirmeyene kadar yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

**TEKLİF ZARFI VE KATILIM ŞARTLARI**

1. Teklif Mektubunda işin adı ve Ekap üzerinden alınan Doğrudan Temin Kayıt Numarası ve isteklinin unvanı ve adresi ve teklif edeceği bedeli rakam ve yazı ile doldurulacak olup kazıntı ve silinti olmayacaktır.
2. Teklif zarfı üzerinde işin adı, isteklinin unvanı ve adresi yazılı olup kaşeli imzalı ve kapalı bir şekilde idaremize sunulacaktır.
3. Teklif mektubunda teklif edeceği bedel içinde KDV hariç malzeme, işçilik, her türlü sigorta, yakıt nakliye ve resmi harçlar teklif bedele dâhil olacaktır.

İdare bu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

Ali AYDIN

 Şube Müdürü