**MUHTELİF KÖY OKULLARININ ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**OVABAĞ ORTAOKUL ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. 4 adet 140-60 ve 6 adet 130-60 kalorifer peteklerin alınacak.
2. Elektrik tesisatın tadilatı (25 eski floresanların değişimi)
3. 2 sınıf kapılarının değişimi

**AĞAÇSEVER ORTAOKUL ONARIM TEKNİK ŞARTNAME**

1. 20 (yirmi) kilogramlık 7 kova dış cephe boyasının alınımı renk seçimi okul idaresi tarafından belirlenecek.

**GENEL HUSUSLAR**

1. Boya Badanası yapılacak okulların renk seçimini okul idarelerince belirlenecektir.
2. Bu şartnamede belirtilen kısımlarda okullar bazında yapılacak değişimlerde (kapılar ve elektrik ile ilgili işler vb.) sayı okullarımızın istediği sayıda olacak, yüklenici tarafından değiştirecek, herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
3. Onarım yapılacak okullarımızda yüklenici bu şartnamede belirtilen eksiklikleri eksiksiz olarak tamamlayacaktır. Onarımı biten okullarımızın işlerin bittiğine dair tutanak ve üst yazı ile belgelendirmeyene kadar yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

**TEKLİF ZARFI VE KATILIM ŞARTLARI**

1. Teklif Mektubunda işin adı ve Ekap üzerinden alınan Doğrudan Temin Kayıt Numarası ve isteklinin unvanı ve adresi ve teklif edeceği bedeli rakam ve yazı ile doldurulacak olup kazıntı ve silinti olmayacaktır.
2. Teklif zarfı üzerinde işin adı, isteklinin unvanı ve adresi yazılı olup kaşeli imzalı ve kapalı bir şekilde idaremize sunulacaktır.
3. Teklif mektubunda teklif edeceği bedel içinde KDV hariç malzeme, işçilik, her türlü sigorta, yakıt nakliye ve resmi harçlar teklif bedele dâhil olacaktır.

İdare bu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

Ali AYDIN

Şube Müdürü