**KIRKAĞAÇ İLKOKULU’NUN**

**ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Elektrik Tesisatı tadilatı
2. Su tesisatı
3. Kapıların değişimi.
4. İç cephe dış cephe boya alımı.

**GENEL HUSUSLAR**

1. Bu şartnamede belirtilen kısımlarda okullar bazında yapılacak değişimlerde (kapı kolu, pencere kolu, pencere fitilleri çatı kiremidi veya saç, musluk, elektrik anahtarları, priz veya şartel, lambalar vb.) sayı ne veya adet ne olursa olsun yüklenici tarafından değiştirecek olup herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
2. Onarım yapılacak okullarımızda yüklenici bu şartnamede belirtilen eksiklikleri eksiksiz olarak tamamlayacaktır. Onarımı biten okullarımızın işlerin bittiğine dair muayene kabul belgesini imzalamayana kadar yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

**TEKLİF ZARFI VE KATILIM ŞARTLARI**

1. Teklif Mektubunda işin adı ve Ekap üzerinden alınan Doğrudan Temin Kayıt Numarası ve isteklinin unvanı ve adresi ve teklif edeceği bedeli rakam ve yazı ile doldurulacak olup kazıntı ve silinti olmayacaktır.
2. Teklif zarfı üzerinde işin adı, isteklinin unvanı ve adresi yazılı olup kaşeli imzalı ve kapalı bir şekilde idaremize elden sunulacaktır.
3. Teklif mektubunda teklif edeceği bedel içinde KDV hariç malzeme, işçilik, her türlü sigorta, yakıt nakliye ve resmi harçlar teklif bedele dâhil olacaktır.

İdare bu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

Ali AYDIN

Şube Müdürü